## Slide 1
ความปลอดภัยในการผลิตและการใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคา
(Solar PV Rooftop Safety)

## Slide 2: ความหมายของ Solar PV Rooftop
ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
แผงเซลล์แสงอาทิตย์รับแสงแดด
เปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
ผ่านอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)
กระแสสลับ (AC) เพื่อใช้ในบ้าน

## Slide 3: ประโยชน์ของ Solar PV Rooftop
แผงเซลล์แสงอาทิตย์บังแสงแดด ช่วยลดความร้อนของหลังคา
ช่วยลดค่าไฟฟ้า เนื่องจากสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้
ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ไม่มีที่สิ้นสุด
สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศชาติ และช่วยลดภาวะโลกร้อน

## Slide 4: ประเภทของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

## Slide 5: ประเภทของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ต่อ)

## Slide 6: อุบัติเหตุจากการผลิตและใช้ Solar PV Rooftop

## Slide 7: กรณีตัวอย่างอุบัติเหตุ
ช่างขึ้นไปติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของฟาร์มแห่งหนึ่งและพลัดตกลงมาจากความ สูง 11 เมตร ทำให้ช่างได้รับบาดเจ็บ สาเหตุ เกิดมาจากหลังคาไม่มีความแข็งแรงจึงเกิดการทรุดตัวลงมา

## Slide 8: วิธีการป้องกัน/แก้ไข
ก่อนปฏิบัติงาน ต้องตรวจสอบสภาพ หลังคาว่ามีความแข็งแรงหรือไม่
สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
สวมอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ขณะปฏิบัติงาน

## Slide 9: การออกแบบ

## Slide 10: การเลือกใช้อุปกรณ์
เลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน International Electrotechnical Commission (IEC) หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม( มอก.)
สายไฟที่ใช้ในการเชื่อมต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควรเป็นสายที่ใช้สำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยเฉพาะ
ในกรณีที่ระบบมีการเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า

## Slide 11: การติดตั้ง
ตรวจสอบโครงสร้างของหลังคาหรือจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ช่างติดตั้งต้องได้รับการฝึกอบรมและสามารถติดตั้งได้อย่างถูกวิธี
ต้องใช้นั่งร้านในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์
มีตาข่ายรองด้านล่างเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์หรือช่างผู้ติดตั้งพลัดตกลงสู่พื้น
ช่างผู้ติดตั้งต้องสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
การต่อระบบไฟฟ้าต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญ
ต้องติดตั้งระบบสายดิน และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันสูงชั่วขณะ

## Slide 12: อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

## Slide 13: ป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย

## Slide 14: การใช้งานและการบำรุงรักษา
กำจัดสิ่งที่บดบังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อให้สามารถรับแสงและผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่
ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือใช้สายยางฉีดเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรก
บริษัทผู้ผลิต นำเข้าและบริษัทที่ทำการติดตั้ง ต้องสาธิตให้เจ้าของอาคารทราบว่าถ้าระบบเกิด อาการผิดปกติจะแสดงผลออกมาอย่างไร เพื่อจะได้ทราบเมื่อเกิดความผิดปกติและสามารถแก้ไขได้ทันที
ห้าม ! ทำความสะอาดในช่วงที่มีแดดจัด เพราะจะทำให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แตกหรือเสียหายได้